辽宁省妇幼保健院医疗设备论证汇报PPT内容要求

一、第一部分：封面

  - 核心信息：项目名称、设备名称、品牌型号

  - 厂商信息：厂家全称、联系人、联系电话​

  - 场景信息：汇报对象（辽宁省妇幼保健院）

二、第二部分：产品概述与技术参数

  - 工作原理示：附清晰示意图，标准关键组件及作用​

  - 核心参数：列出与《医疗器械注册证》一致的核心参数，并标注对应注册证第x页第x条）​

  - 配置清单：明确主机、标准附件、选配附件（分开列明单价）、软件版本

  - 使用年限：标准设备设计使用年限及行业平均使用寿命

三、第三部分：市场报价

  - 设备单价：含运费、上门安装、基础培训、软件接口连接（HIS/LIS/PACS 等接口）的全包价

四、第四部分：耗材/试剂及额外费用

  - 耗材/试剂信息：需匹配耗材/试剂的名称、规格型号、单价、更换周期

  - 专用说明：明确耗材/试剂是否专机专用，非专用需提供兼容品牌清单

  - 成本预估：按常规使用量计算年耗材/试剂费用

  - 额外费用：列明接口扩展费、软件升级费、出保后年度维修费、消耗性配件更换单价费等

  - 易损部件专项说明：列出设备核心易损部件（如CT球管、超声探头、监护仪电池等）的名称、设计使用寿命。单独标注易损部件的更换单价（含上门安装费）、更换周期（按常规使用频率预估）。说明是否提供易损部件的“备用件服务”（如紧急更换时的到货时效）

五、第五部分： 业绩证明

  - 省内业绩：辽宁省内三级（含三甲）医院近三年中标清单，需标准医院等级、采购时间、设备型号（相关证明材料，无需附入PPT，请随报名响应文件一同提交）

  - 省外业绩：国内其他地区重点三甲医院业绩清单，需标准医院等级、采购时间、设备型号（相关证明材料，无需附入PPT，请随报名响应文件一同提交）

六、第六部分：质保与售后服务

  - 质保期限：整机质保≥5年，单独注明关键部件（如探头、主板、球管）等质保期限；核心易损部件需单独标注质保时长（如CT球管质保X年/XX万次扫描，以先到为准。（质保期限不满5年论证资格）

  - 质保服务：列明质保期内免费服务内容（如上门维修、配件更换、定期巡检次数​

  - 售后网点：辽宁省及沈阳市维修点详细地址、24小时联系电话

  - 响应时效：承诺故障响应时间（如 X 小时内电话响应，X小时内工程师到场）

  - 人员配置：常驻本地工程师数量、资质证书

- 七、第七部分：临床适配性说明

  - 需求匹配：结合我院妇幼专科属性，明确设备与院内核心诊疗场景的适配逻辑

  - 对比优势：与医院现有同类型设备对比，列明核心参数或临床应用效率的差异​

  - 场地要求：明确设备安装所需空间（占地、层高）、供电（电压、功率）、环境（温湿度）等条件

- 八、第八部分：兼容性与扩展性

  - 现有兼容：说明与医院现有设备/系统（如现有影像工作站、消毒设备）的兼容性，需提供适配证明

  - 跨品牌联用：明确是否可与其他品牌设备联用，联用需额外配件或费用的需注明

  - 升级方案：未来硬件/软件升级的具体方案、周期及费用（如“XX年内免费软件小版本升级，大版本升级费用XX元”）