辽宁省妇幼保健院部分区域软装设计任务书
一、项目概况
1. 项目名称
辽宁省妇幼保健院部分区域软装设计项目
2. 项目地点
辽宁省妇幼保健院院内
3. 服务范围
新门诊楼公共区域、医技楼1-5楼公共区域、6F分娩室家化病房、7F、8F、9F、10F 全楼层公共区域、病房、诊室、护士站、走廊、候诊区、宣教区、卫生间、母婴室、更衣 / 休息区等全部室内空间的硬装衔接及软装整体设计、选型、清单、落地配合与验收。设计单位需熟悉医疗建筑装饰装修相关国家规范，有对妇幼产专科医院设计的经验，熟悉相关细节需求，有硬装修软装的结合及整体设计把控的能力并完善应装修施工方案，较高的审美能力实现有格调有文化有温度的妇幼特需服务中心。
4. 项目定位
[bookmark: _GoBack]硬装已完成的前提下通过软装设计提升项目品质及完善使用功能，以医疗安全、院感防控、人文疗愈、儿童友好、女性关怀为核心，打造温馨、舒适、专业、高效的现代化妇幼医疗软装环境，符合国家妇幼保健机构建设标准与医院现行管理规范。
二、设计总体原则
1. 医疗合规优先：满足院感、抗菌、阻燃、易清洁、防撞、防滑、防交叉感染要求。
1. 妇幼专属属性：女性舒缓、儿童友好、母婴安全，遵循 “1 米高度看医院” 视角。
1. 疗愈美学统一：莫兰迪柔和色系为主，温暖、宁静、无压迫感，弱化医疗冰冷感。
1. 功能与效率：动线清晰、分区明确、收纳合理、医护操作便捷、陪护友好。
1. 安全环保耐用：材料环保达标、低 VOC、阻燃等级 B1 级及以上、耐磨抗造、易维护。
1. 成本可控：限额设计、清单化、标准化与定制结合，便于集采与后期更换。
三、楼层功能与设计重点
7F、8F：产科特需病房
1. 核心：温馨私密、产后舒缓、陪护舒适、母婴安全
1. 重点空间：VIP病房、护士站、走廊及辅助用房
1. 软装要点：与硬装协调并显著提升空间环境，暖柔色调、遮光隔帘、静音、防撞、陪护座椅、收纳系统、隐私保护
9F：产科特需病房
1. 核心：温馨私密、产后舒缓、陪护舒适、母婴安全
1. 重点空间：VIP病房、护士站、走廊及辅助用房
1. 软装要点：与硬装协调并显著提升空间环境，暖柔色调、遮光隔帘、静音、防撞、陪护座椅、收纳系统、隐私保护
10F：诊室 / 候诊 / 检查
1. 核心：舒适宜居、家庭化、安静疗愈、品质感
1. 重点空间：诊室、检查室、候诊室
1. 软装要点：与硬装协调并显著提升空间环境，暖柔色调、遮光隔帘、静音、防撞、陪护座椅、收纳系统、隐私保护
四、软装设计内容与标准
1. 活动家具系统
1. 医用级：抗菌、防火、易清洁、圆角防撞、稳固耐用
1. 品类：诊桌诊椅、病房床、沙发 / 床头柜、候诊椅、陪护椅、护士站家具、收纳柜、儿童座椅、母婴台、办公家具等（详见附件1）
1. 要求：满足妇产空间功能需求，较高的审美情趣，统一款式、分层配色、尺度适配
符合人体工学、满足院感要求，设计详细的选型，尺寸，工艺细节及参数。
2. 布艺系统（核心院感防线）
1. 窗帘 / 隔帘：抗菌阻燃、遮光率≥90%、透气可水洗、防污涂层
1. 床旗 / 靠包：耐洗耐磨、低致敏、统一色系
1. 地毯 / 地垫：局部使用、防滑、阻燃、易吸尘除螨
1. 标准：符合医用布艺规范，无脱落纤维、无藏污死角
3. 灯具与照明
1. 氛围照明：装饰台灯、或落地灯（以方案需求为准）
1. 要求：节能 LED、易清洁、静音、检修便捷
4. 墙面装饰与陈设
1. 装饰画 / 艺术装置：温馨疗愈、母婴 / 自然主题、环保装裱、圆角安全
1. 绿植：仿真为主 / 耐阴易养无毒品种，无花粉、无蚊虫滋生、防水托盘
1. 陈设：功能性陈设与装饰类陈设
1. 禁止：尖锐挂件、高饱和刺激色彩、复杂易积灰造型
5. 背景墙与隔断
1. 现有硬装基础上进行的功能性提升及审美个性化提升，不破坏现有硬装基础上实现品质及审美格调的大幅度提高，格调优美，空间协调适配。设计成果需详细工艺施工图及材质说明选型，施工工艺可实施可落地，不破坏原始装修。
1. 阻燃：面料 / 板材 B1 级及以上
1. 抗菌：医用抗菌处理，易消毒
1. 安全：无尖角、无外露五金、防滑、防倾倒、防夹手
1. 耐用：耐磨等级≥4 级，抗污易洁
6. 抚触台
1. 增加功能，与空间适配，满足婴儿沐浴抚触细节功能及尺度，材质环保，舒适美观，图纸表达详尽并给出连接上下水方案及施工图纸。
7. 机电点位优化及对接
依据现有条件进行详细的现场踏勘，对不满足软装最终设计方案的机电点位做出合理的调整方案，并保证不破坏硬装修。方案详尽落实到每个房间，绘制详细的机电点位调整落地的施工图。
8. 色彩体系
1. 主色：米白、浅灰、暖米、柔粉（莫兰迪色系）
1. 点缀色：低饱和色 / 木色，局部提亮
五、设计成果交付
1. 软装设计说明：理念、原则、分区策略、材料标准
1. 平面布置与点位图：家具 / 灯具 / 布艺 / 陈设定位
1. 效果图：各楼层关键空间全景 + 节点效果图，家具配饰选型彩色图，
1. 材料样板册：布料、皮革、木样、石材、金属、灯具、装饰小样
1. 软装清单：品名、规格、数量、材质、颜色、参考品牌、单价区间、图片
1. 收口与安装指引：硬装结合施工图，安装规范、节点、机电点位及改造施工图。
1. 软装选配清单：详细的选品、数量、型号、参数、标准及要求
1. 后期维护手册：清洁、更换、保养标准
六、服务周期与配合
1. 方案设计：10个工作日
1. 深化 + 清单 + 样板：10 个工作日
1. 采购落地配合：全程驻场 / 线上答疑
1. 摆场与验收：到场指导，直至验收通过
七、验收标准
1. 符合本任务书全部要求与国家医疗空间规范
1. 实物与样板一致，色彩、材质、尺寸无偏差
1. 完善后的硬装软装方案符合相关医疗规范及验收标准。图纸符合规范要求。
1. 安全环保检测合格，提供检测报告
1. 院感、抗菌、阻燃、易清洁满足医院使用
1. 功能完整、使用舒适、医护与院方满意
八、附则
1. 本任务书为合同组成部分，未详尽事项由双方协商确定。
1. 设计方需遵守医院保密与管理规定，配合院感、后勤、护理等部门评审。
1. 所有成果版权归辽宁省妇幼保健院所有。
附件1   软装品类包括但不限于下表内容
	病房区域软装需求

	序号
	产品名称

	1
	双人床及床垫

	2
	双人沙发、单人沙发

	3
	单人书桌椅

	4
	餐桌、餐椅

	5
	茶几、边几

	6
	电视柜、五斗橱、更衣柜

	7
	床头桌、移动餐桌

	8
	挂画

	9
	装饰摆件及果盘

	10
	花瓶摆件

	11
	垃圾桶

	12
	电动窗帘（布、纱帘）

	13
	电视、冰箱、消毒柜、温奶器、微波炉、恒温壶、风筒

	14
	衣架、折叠晾衣架、毛巾架、浴室置物架、

	15
	小夜灯、台灯

	16
	床上靠垫、抱枕、

	17
	绿植

	18
	背景墙、抚触台、抚触台洁具等

	19
	



	办公区域软装需

	序号
	产品名称

	1
	男更衣柜、男更衣室鞋柜

	2
	值班床

	3
	主任办公桌、主任办公椅、主任室边几主任室茶几

	4
	主任室三人位沙发

	5
	医生会议桌、医生会议椅、医生办公椅、医生办公桌

	6
	淋浴间更衣柜、淋浴间鞋柜、护士鞋柜、护士更衣柜、护士鞋柜

	7
	小餐桌

	8
	治疗室柜子、处置室柜子、疫苗室柜子

	9
	办公室柜子、靠背圆凳、处置室圆凳

	10
	库房货架、简易更衣挂

	11
	双人位沙发、单人位沙发、边几、候诊区茶几

	12
	签单区桌、诊室桌、办公椅靠背

	13
	候诊区餐吧柜、疫苗室操作台

	14
	办公区域窗帘、诊室窗帘、

	15
	隔断

	16
	装饰画、装饰摆件落地、

	17
	垃圾桶

	18
	值班室饮水机、电视

	分娩室软装需求

	科室：
	特需服务中心

	序号
	产品名称

	1
	更衣柜

	2
	简易更衣挂

	3
	值班床

	4
	鞋柜

	5
	洽谈小桌

	6
	医生办公室桌、办公椅靠背

	7
	淋浴间鞋柜、淋浴间更衣柜

	8
	茶几

	9
	双人位沙发、三人位沙发

	10
	小餐桌、

	11
	分娩室接产圆凳

	12
	分娩室及LDR办公桌及衣柜

	13
	库房货架

	14
	饮水机

	15
	双层水果盘

	16
	垃圾桶

	17
	装饰画

	18
	



